检查在建工程高处作业存在问题一览表

| 序号 | 项目名称 | 所在地 | 施工单位 | 监理单位 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响水中奥华府 | 响水 | 江苏金贸建设集团有限公司 | 盐城市工程建设监理中心有限公司 | 现场电梯井口立面防护未能做到工具化、定型化，部分临边、洞口、阳台、阳台防护未到位； 2、安全教育培训计划未审批，安全技术交底未交到工人、交底人未签字。 |
| 2 | 响水县东都逸昊小区一期 | 响水 | 江苏大洋建设工程有限公司 | 建业恒安管理股份有限公司 | 现场部分临边、阳台、洞口防护未到位，上料平台两侧防护未能做到楼面、未能做到工具化、定型化，无限载标志，部分密目网张挂不严密； 2、安全技术交底未交到工人，未见安全教育培训计划，安全验收、安全检查无针对性。 |
| 3 | 昌兴壹城二期 | 滨海 | 歌山建设集团有限公司 | 江苏亭湖工程项目管理有限公司 | 现场部分脚手架马槽防护未到位，密目网张挂不严密，部分洞口、临边、阳台防护未到位，上料平台无限载标识牌，两侧防护未做到楼面，架子工作业时未系安全带； 2、部分特种作业人员证书到期未及时复检，未见安全教育培训计划。 |
| 4 | 欧堡利亚悦府 | 滨海 | 上海松投实业有限公司 | 滨海建设工程监理有限公司 | 现场人货电梯城门两侧防护未到位，脚手架上部分竹笆未铺设到位，密目网张挂不严密，部分马槽防护未到位，部分临边、洞口、阳台防护未到位，安全通道设置不足，电梯井口立面防护未固定； 2、部分特种作业人员证书到期未及时复检，未见防护用品检测报告，安全验收无针对性，未见安全教育培训计划。 |
| 5 | 德惠尚书府四期 | 阜宁 | 江苏晟功建设工程有限公司 | 江苏大地建设工程监理有限公司 | 现场、部分脚手架马槽防护未到位，密目网张挂不严密，人货电梯城门两侧防护未到位，电梯井口立面防护高度不足，部分洞口、临边、阳台防护不到位； 2、安全验收无针对性，安全技术交底未交到工人，未见安全教育培训计划。 |
| 6 | 凤凰文化广场 | 阜宁 | 江苏明华建设工程有限公司 | 江苏四通项目管理有限公司 | 现场西侧钢筋制作防护棚未搭设到位，楼梯口、临边、洞口防护未到位，上料平台两侧、后浇带防护未到位，脚手架搭设未跟上施工层； 2、安全教育培训流于形式，无针对性；应急预案未审批，未见防护用品资料。 |
| 7 | 射阳碧桂园5#楼 | 射阳 | 沈阳腾越建筑工程有限公司 | 南京旭光建设监理有限公司 | 个别架子工高处作业未系安全带； 悬挑料台未按方案实施； 防护架未超层搭设，电梯井隔层防护未到位； 安全培训教育记录流于形式，有代签现象。 |
| 8 | 绿洲玫瑰园11#楼 | 射阳 | 盐城滨湖建筑工程有限公司 | 盐城现代建设工程项目管理有限公司 | 现场未做到封闭施工； 架体安全网破损严重； 电梯井立面防护拆除未及时恢复；马槽防护及景观河临边防护未到位； 验收记录未见，安全技术交底不规范。 |
| 9 | 泽园未来城4一11号楼 | 建湖 | 江苏瑞坤建设工程有限公司 | 江苏奥邦建设监理有限公司 | 现场脚手架搭设跟不上施工层，密目网张挂不到位，竹笆未铺设到位，部分阳台、临边、洞口、楼梯口防护未到位，安全通道未搭设到位，电梯井口平面防护未搭设到位，立面防护搭设不规范，基坑周边防护未搭设到位，塔吊四周无防护措施，项目部办公区无防护措施，分配电箱防护棚未搭设到位； 2、部分特种作业人员证书到期未及时复检，安全教育培训计划未审批，安全技术交底未交到工人，未见防护用品资料，未见群塔方案，专项方案审批不规范，未见高支模方案。 |
| 10 | 登达新天地三期 | 建湖 | 江苏登达建设工程有限公司 | 江苏奥邦建设监理有限公司 | 现场、上料平台后锚固悬空未固定，两侧防护未做到位，基坑周边部分防护未到位，塔吊基础周边防护未到位，分配电箱防护棚未到位； 2、未见安全教育培训计划、安全投入计划，安全技术交底未交到工人，未见群塔方案。 |
| 11 | 锦绣华府一期8#楼 | 东台 | 上海隆盛建筑工程（集团）有限公司 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 个别工人未戴安全帽； 桩基工程汽车吊检测报告未见，吊钩无钩头保险； 钢筋工裸露作业； 楼层内部分预留洞口及马槽部位防护未到位； 部分验收记录未签字。 |
| 12 | 金水湾 | 东台 | 江苏亨达建设有限公司 | 南通市建设监理有限责任公司 | 钢筋制作区未搭设防护棚； 悬挑料台平面防护、临边洞口防护及脚手架架体首层防护未到位； 部分验收记录未签字，安全帽、安全带等防护用品监测报告未见； 个别特种人员未持有效证件上岗。 |
| 13 | 天居上尚城17#楼 | 大丰 | 深圳市第一建筑工程有限公司 | 盐城市工程建设监理中心有限公司 | 安全通道上层顶棚堆载，局部弯曲； 砼搅拌机防护棚搭设不规范； 桩机吊钩无钩头保险； 施工升降机警铃失效，层门两侧临边防护未到位，部分洞口防护未到位； 悬挑架工字钢锚固钢丝绳未按要求单独与上层主体结构锚固连接； 个别特种人员未持有效证件上岗，安全培训教育记录不全。 |
| 14 | 盐城权健肿瘤医院 | 大丰 | 江苏国安建筑安装工程有限公司 | 盐城市工程建设监理中心有限公司 | 架体个别部位安全网未张挂； 个别钢筋防护棚搭设不规范； 施工升降机防坠落试验不规范，验收记录不规范，未分层分段验收，安全技术交底及教育培训记录不全。 |
| 15 | 德惠尚书房锦苑 一期 | 亭湖 | 江苏晟功建设工程有限公司 | 盐城市建业工程咨询有限公司 | 现场部分阳台、临边、洞口防护未能做到位，电梯井口立面防护高度不足，部分脚手架马槽防护未到位，部分密目网张挂不严密，上料平台两侧防护未做到位； 2、专项方案编制人未签名，防护用品资料不全，安全技术交底未交到工人，三级安全教育不到位。 |
| 16 | 碧桂园天玺 | 亭湖 | 中天建设集团有限公司 | 江苏亭湖工程项目管理有限公司 | 现场部分阳台、临边、洞口防护未到位，部分马槽防护未到位，部分脚手架密目网未张挂到位，安全通道搭设不规范，电梯井口立面防护搭设不规范； 2、资料安全技术交底未交到工人，未见安全教育培训计划，安全防护用品资料不齐全。 |
| 17 | 盐城综保区二期封关标厂工程 | 市经济开发区 | 江苏省千和建设工程有限公司 | 盐城万方建设监理有限公司 | 资料专项方案审批表不符合，安全技术交底未到位，未见安全教育培训计划； 2、现场安全通道口未设置到位，部分钢筋制作防护棚未搭设到位。 |
| 18 | 中韩盐城产业园东方之洲项目一标c4、c7工程 | 市经济开发区 | 江苏金贸建设集团有限公司 | 江苏大洲项目管理有限公司 | 资料未见安全教育培训计划，安全技术交底未交到员工，安全检查、验收不齐全； 2、现场部分临边、洞口防护未到位。 |
| 19 | 西城逸景11#楼 | 盐都 | 江苏金贸建设集团有限公司 | 江苏科苑项目管理有限公司 | 安全帽、安全带等防护用品监测报告未见； 安全通道搭设不规范，预留洞口防护不到位； 信号工配备不全，脚手架验收不规范，高处作业专项方案未见。 |
| 20 | 荷塘月色二期 | 盐都 | 江苏恒邦建设工程有限公司 | 盐城市亨达建设监理咨询有限责任有限公司 | 塔吊吊钩使用结束未及时收回； 钢筋制作区未搭设防护棚； 部分临边防护未到位，防护架操作层脚手板未满铺； 安全验收不规范，安全技术交底及教育培训不规范，高处作业专项方案未见。 |
| 21 | 中南4C项目21#楼 | 城南 新区 | 海顺建设集团股份有限公司 | 南通正元工程项目管理有限公司 | 个别工人未戴安全帽； 楼层内部分电梯井立面防护未固定，预留洞口防护未到位； 3、个别特种人员操作证过期，安全教育记录不全，应急救援方案编制不到位。 |
| 22 | 中南6B项目 | 城南 新区 | 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 | 江苏科苑建设项目管理有限公司 | 1、楼层内部分预留洞口防护未到位； 2、安全教育记录不全。 |
| 23 | 香苑东园 | 市直 | 盐城市鸿基建筑安装工程有限责任公司 | 江苏创盛项目管理有限公司 | 安全通道搭设滞后； 电梯井平面防护未到位，5层以上的马槽防护未到位，悬挑料台平面防护未覆盖到位； 安全帽、安全带等防护用品监测报告未见，安全技术交底不规范。 |
| 24 | 范公路二期1、3、8、11、12、17#楼、幼儿园、集中商业及地下车库C区桩基、土建、安装工程 | 市直 | 江苏明华建设有限公司 | 江苏苏伟项目管理有限公司 盐城市华荣建设监理有限公司 | 悬挑料台搭设不规范，部分电梯井里面防护及楼梯、阳台临边防护未到位； 个别工人未戴安全帽； 验收记录不规范。 |